ПРОБЛЕМА ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ

Ю.А. Опанасюк, Ю.Ю. Сметаненко, студент

Сумський державний університет, м. Суми

Забезпечення населення якісною питною водою – найактуальніша проблема, що постала перед людством у третьому тисячолітті.

Зарадити справі у розв'язанні нагальних завдань сучасності може перехід людства на стратегію сталого розвитку, що повинна забезпечити ощадливе використання природних ресурсів, скорочення викидів у довкілля твердих, рідких і газоподібних відходів шляхом їх повторного залучення у виробничий процес. На жаль, ситуація з водопостачанням є гострою в усьому світі, особливо в країнах, що розвиваються. На сьогодні близько 20% населення планети користується для питних і санітарно-гігієнічних потреб недоброякісною питною водою, яка забруднена різноманітними природними і штучними хімічними речовинами та патогенними агентами. Очевидно, що й в Україні санітарно-епідеміологічна ситуація незадовільна: щороку реєструється 7–9 млн. хворих на гострі шлунково-кишкові хвороби і інфекційні гепатити, основною ланкою поширення яких є недоброякісна питна вода та низький рівень санітарно-гігієнічної культури.

На жаль, поверхневі прісноводні водойми, як і океанічні системи, перебувають нині у вкрай занедбаному стані через надмірне техногенне перетворення і забруднення. Питні води, які отримують на міських станціях централізованого водопостачання за традиційною технологією підготовки (механічне вилучення крупних часток, відстоювання, обробка коагулянтами і флокулянтами, фільтрування через піщані фільтри і обробка активним хлором) води, забраної з поверхневих джерел, часто не відповідають Міжнародному стандарту на питну воду ISO 73-46.

Розв'язати проблему очищення води можна такими способами:

- вилучення ХОС за допомогою адсорбції на активованому вугіллі, зворотного осмосу, іонного обміну тощо;

- заміна технологічної операції хлорування на озонування.

Здавалося б, таке завдання і логічне, і зрозуміле, його потрібно розв'язувати якомога швидше, тим більше, що відповідні технології в світі існують. Та не так просто зробити це в Україні. Адже переважна частина водопровідної мережі централізованого водопостачання у наших містах перебуває в украй незадовільному стані, тому потребує заміни. У зв'язку з цим, блоки доочищення питної води, мабуть, доцільніше встановлювати безпосередньо в дитсадках, лікарнях, школах, окремих житлових будинках тощо.

В Україні широко застосовується постачання водою для питного і промислового використання із артезіанських басейнів, що залягають на глибині від 40–60 до 300–400 метрів і глибше. Внаслідок доброї захищеності артезіанських басейнів водостійкими породами, ці води багатьма спеціалістами вважаються мало не ідеальними. Але це не так. Справа в тому, що контактуючи тисячі й мільйони років з прилеглими геологічними породами, ці води розчинили і містять у собі велику кількість різноманітних хімічних речовин. Крім того, внаслідок землетрусів, природного руху земних плит та техногенних процесів, артезіанські води часто піддаються впливу забруднених поверхневих вод, технологічних розчинів і каналізаційних стоків, що може призводити до спонтанного їх забруднення хімічними і біологічними домішками. З наведеної інформації витікає важливий висновок: тривале споживання артезіанських вод може спричинювати різні захворювання і патологічні стани у людей . У випадку надмірної концентрації у воді фтору можливий розвиток флюорозу (ураження кістяка) і, навпаки, за пониженого вмісту фтору – поширення карієсу зубів. Дефіцит йоду у питній воді може стати причиною почастішання захворювання людей на зоб, молібдену, кобальту, цинку, селену, магнію тощо – хвороб мікроелементозів.

Таким чином, наявність питної води в Україні є досить актуальною проблемою.